26/11/2019

KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ

KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 29/11/2019 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

Prof. Dr. İlhami ÇELİK				    Başhekim

- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com

HASTANEMİZ  TIBBİ CİHAZLARINDA KULLANILMAK ÜZERE;

| Sıra No | Malın / İşin Cinsi | Miktar | Birimi | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BASMA BUTONLARI SMD BUTON | 33 | ADET |  |  |
| 2 | KOMİTATÖR ANAHTARI ORTA BOY DİK.AÇMA KAPAMA ANAHTARI | 10 | ADET |  |  |
| 3 | KABLO PABUCU SFID DMHM KABLO PABUCU | 300 | ADET |  |  |
| 4 | ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 4047 ENTEGRE | 1 | ADET |  |  |
| 5 | ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 40174 ENTEGRE | 1 | ADET |  |  |
| 6 | ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 14 LÜ ENTEGRE SOKETİ | 4 | ADET |  |  |
| 7 | ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 16 LI ENTEGRE SOKETİ | 2 | ADET |  |  |
| 8 | ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 3 W DİRENÇ | 1 | ADET |  |  |
| 9 | CAM SİGORTALAR 1,6 A SM SİGORTA | 2 | ADET |  |  |
| 10 | ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 4528 ENTEGRE | 1 | ADET |  |  |
| 11 | ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 4013 ENTEGRE | 1 | ADET |  |  |
| 12 | DİYOT GRUBU SFH756V DİYOT | 1 | ADET |  |  |
| 13 | HDMI KABLO 5 METRE HDMI KABLO | 1 | ADET |  |  |
| 14 | KONTAK SPREYİL SF-400 ML KONTAK SPREYİ | 1 | ADET |  |  |
| 15 | KLİPS KABLO BAĞI 200X3,6 MM KABLO BAĞI (CIRT) | 200 | ADET |  |  |
| 16 | PLASTİK BORULAR MAKARON 5MM ISI İLE DARALAN 8 MM DARALAN MAKORON KABLO | 8 | ADET |  |  |
| 17 | CAM SİGORTALAR 2 A SM SİGORTA | 5 | ADET |  |  |
| 18 | AYNALAR 25 MM LAZER YANSITMA AYNASI | 1 | ADET |  |  |
| 19 | KONNEKTÖRLER 5 LM MMKE KONNEKTÖR | 1 | ADET |  |  |
| Kdv Hariç Genel Toplam |  |
| TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR. |

İHALE NUMARASI : ID –  1662                  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)

VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR.

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır.

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)