27/03/2020

KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ

KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 01/04/2020 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

Prof. Dr. İlhami ÇELİK				    Başhekim

- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com

HASTANEMİZ KLİNİKLERİNDE KULLANILMAK  ÜZERİNE;

| Sıra No | Malın / İşin Cinsi | Miktar | Birimi | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EFOR TEST SİSTEMİ EKG CİHAZI ELEKTROT BAĞLANTI MODÜLÜ (EKG KABLOSU SOKETİ) (GE MARKA CASE+T2100 MODEL EFOR CİHAZI İÇİN - ORİJİNAL ÜRÜN OLACAKTIR) | 1 | Adet |  |  |
| 2 | EKG KABLOSU BANANA UÇLU AHA RENK KODLU POLİÜRETAN KAPLI 4.00 MM 12 LEAD (GE MARKA MAC2000 MODEL EKG CİHAZI İÇİN - ORİJİNAL ÜRÜN OLACAKTIR) | 3 | Adet |  |  |
| 3 | SPO2 CİHAZI LCD EKRAN (BIOLIGHT MARKA M800 MODEL PULSEOKSİMETRE CİHAZI İÇİN - ORİJİNAL ÜRÜN OLACAKTIR) | 4 | Adet |  |  |
| 4 | SPO2 CİHAZI ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN (BIOLIGHT MARKA M800 MODEL PULSEOKSİMETRE CİHAZI İÇİN - ORİJİNAL ÜRÜN OLACAKTIR) | 1 | Adet |  |  |
| 5 | ELEKTRO CERRAHİ - DAMAR KAPAMA CİHAZI ENDOSKOPİK BİPOLAR YÜKSEK FREKANS KABLOSU (PROMEDIC MARKA EASY+ MODEL ELEKTROKOTER CİHAZI İÇİN - ORİJİNAL ÜRÜN OLACAKTIR) | 25 | Adet |  |  |
| 6 | HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 3 LEAD (PHILIPS MARKA CM12 MODEL HASTABAŞI MONİTÖRÜ İÇİN - ORİJİNAL ÜRÜN OLACAKTIR) | 1 | Adet |  |  |
| 7 | HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 5 LEAD (PHILIPS MARKA MX500 MODEL HASTABAŞI MONİTÖRÜ İÇİN - ORİJİNAL ÜRÜN OLACAKTIR) | 2 | Adet |  |  |
| 8 | DEFİBRİLLATÖR CİHAZI EKG KABLOSU 3 LEAD (LIFEPAK MARKA 20E MODEL DEFİBRİLATÖR CİHAZI İÇİN - ORİJİNAL ÜRÜN OLACAKTIR) | 1 | Adet |  |  |
| 9 | EKG MANDAL SETİ 4'LÜ YETİŞKİN (GE MARKA MAC2000 MODEL EKG CİHAZI UYUMLU) | 2 | Takım |  |  |
| Kdv Hariç Genel Toplam |  |
| TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR. |

İHALE NUMARASI : ID –  2048  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)

VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR.

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır.

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)