18/02/2020

KAYSERİ ŞEHİR HASTANES/İ

KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 20/02/2020 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

Prof. Dr. İlhami ÇELİK				    Başhekim

- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com

HASTANEMİZ KLİNİKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE;

| Sıra No | Malın / İşin Cinsi | Miktar | Birimi | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPİROMETRE TÜRBİNİ ÇİFT YÖNLÜ (COSMED MARKA MICROQUARK MODEL SFT CİHAZI İÇİN SPİROMETRE TÜRBİNİ ÇİFT YÖNLÜ - ORİJİNAL ÜRÜN OLACAKTIR) | 1 | Adet |  |  |
| 2 | ANESTEZİ CİHAZI MONİTÖRÜ SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN (ARA BAĞLANTI KABLOSU İLE BİRLİKTE VERİLECEKTİR - GE MARKA ANESTEZİ CİHAZLARI İÇİN MONİTÖR - ORİJİNAL ÜRÜN OLACAKTIR) | 27 | Adet |  |  |
| 3 | DEFİBRİLLATÖR CİHAZI EKG KABLOSU 3 LEAD (LIFEPAK MARKA 20E MODEL DEFİBRİLLATÖR CİHAZI İÇİN EKG KABLOSU 3 LEAD - ORİJİNAL ÜRÜN OLACAKTIR) | 1 | Adet |  |  |
| 4 | EKG KABLOSU BANANA UÇLU AHA RENK KODLU POLİÜRETAN KAPLI 4.00 MM 12 LEAD (GE MARKA MAC2000 MODEL EKG CİHAZI İÇİN - ORİJİNAL ÜRÜN OLACAKTIR) | 6 | Adet |  |  |
| 5 | TANSİYON ALETİ MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN (WELCH ALLYN MARKA TANSİYON ALETİ İÇİN TANSİYON ALETİ MANŞONU TEK HORTUMLU - ORİJİNAL ÜRÜN OLACAKTIR) | 21 | Adet |  |  |
| 6 | TANSİYON ALETİ MANŞONU TEK HORTUMLU PEDİATRİK (WELCH ALLYN MARKA TANSİYON ALETİ İÇİN - ORİJİNAL ÜRÜN OLACAKTIR) | 1 | Adet |  |  |
| Kdv Hariç Genel Toplam |  |
| TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR. |

NUMUNEYE GÖRE ALIM YAPILACAKTIR.

İHALE NUMARASI : ID –  1906    (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)

VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR.

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır.

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)